## CM-1点検
点検チェックシート（OSNET画像データ集録装置 NetCM-1)
地点 |  |  |  |  | 実施日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
[17 empty] | 記録停止時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
【集録装置】
型 式 |  | NetCM-1 | [5 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  |  | 内部温度 | [7 empty] | ℃
製造番号 |  | № | [5 empty] | 記録インターバル
ROMバージョン |  |  |  | （ |  |  | ） | インターバル6時間
製造年月 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 以上の記録時刻
アラート制御
アラート転送先アドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  |  | アラート送信 |  |  |  | 番号 | [5 empty] | 宛先 |  | ＃
[11 empty] | ↑ |  |  | （極性） |  |  |  |  | （入力元）
[10 empty] | 接点入力 1 |  |  |  | A / B
[10 empty] | 接点入力 2 |  |  |  | A / B
メンテナンス
ログデータ回収 |  |  | 実施 |  |  | 未 | [5 empty] | 起動時間 |  |  |  | 昼 |  |  |  | 秒 | 夜 |  |  |  | 秒
画質設定 |  |  | 標準 / 高画質 | [9 empty] | （出力モード） | [7 empty] | （出力先）
[10 empty] | 制御出力 1 |  |  | 未設定 / 夜 / 昼＆夜
[10 empty] | 制御出力 2 |  |  | 未設定 / 夜 / 昼＆夜
【集録装置】 | [19 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（DC10～15V） 下記①記入
SDカードチェック（メンテナンスメニューより選択）
各端子台やコネクタ部（通信・同軸ケーブル）に錆・緩みがないこと
テスト撮影（本体ボタン押）ができること ※本体のLED（赤）が点滅後、緑点滅に戻ること
テスト撮影（コントローラ使用）ができること ※本体のLED（赤）が点滅後、緑点滅に戻ること
設定されたインターバル毎に画像が撮影されていること ※PCでカード内画像ファイル確認
【カメラ】
カメラの外観・形状に異常がないこと （レンズ等も確認し清掃すること）
ボルトナット等に緩みがなく、堅牢に設置されていること
①電源電圧 | [5 empty] | V
[17 empty] | 記録開始時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
備 考
グループ 6