## DIO点検
点検チェックシート（接点制御装置 NetDIO-01)
地点 | [6 empty] | 実施日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [7 empty] | 天候
【制御装置】 | [21 empty] | 制御停止時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分
型 式 |  | NetDIO-01 | [8 empty] | ネットワークアドレス | [5 empty] | ＃ |  |  |  |  | 電 源 |  | 外 部 | [7 empty] | Ｖ
製造番号 |  | № | [21 empty] | 電 池 |  |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  | 記録インターバル | [17 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | インターバル6時間 | [10 empty] | データ回収 |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未
[11 empty] | 以上の記録時刻 | [10 empty] | ログデータ回収 |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未
【観測】 |  | 半自動（機器単独） | [6 empty] | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続
【制御装置】 | [23 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
【動作確認】
入力1～4が接点入力動作に反応し変化すること （ディスプレイ表示を確認）
出力1～4が正常に出力されること （メンテナンスメニュー 出力テスト）
①電源電圧 |  |  |  | 外部： | [6 empty] | V | メイン： | [6 empty] | V | サブ： | [6 empty] | V
接点入力設定 |  |  |  |  | IN 1 | [6 empty] | IN 2 | [6 empty] | IN 3 | [6 empty] | IN 4
入力元
入力極性 A / B |  |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
確認時間
接点出力設定 |  |  |  |  | OUT 1 | [6 empty] | OUT 2 | [6 empty] | OUT 3 | [6 empty] | OUT 4
無効 / 警報 / 制御 |  |  |  |  | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御
出力先
警 報 | 監視ch |  |  |  | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4
| AND / OR |  |  |  | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR
| 極性 A / B |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
| アラート | 番号
|  | 宛先 |  |  | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃
制 御 | インターバル
基準時刻
| 極性 A / B |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
液晶常時表示 |  |  | ON / OFF | [16 empty] | 地点名：
※ロガーで直接設定
[21 empty] | 制御開始時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分
備 考
グループ 15
グループ 16
グループ 17