## NetLG-102 点検シート1
点検チェックシート（1chアナログデータ集録装置 NetLG-102) 1/2
地点 | [5 empty] | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 実施者 |  |  |  | 天候
【集録装置】 | [17 empty] | 記録停止時刻 |  |  | 時 |  | 分
型式 |  |  |  |  | NetLG-102 | [12 empty] | 停止時 平均データ
製造番号 |  |  |  |  | No.
ROMバージョン | [6 empty] | （ |  |  | ） | [7 empty] | ネットワークアドレス |  |  | ＃
製造年月 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 | [7 empty] | 記録インターバル
6時間以上の記録時刻
【観測】
| 半自動（機器単独） |  |  |  |  | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続 | [6 empty] | データ回収 | 実施 |  |  | 未
地点名： | [17 empty] | ログデータ回収 | 実施 |  |  | 未
【接続機器】 |  |  |  | 水位計 |  |  |  |  | 気象観測機器 |  |  |  |  | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 型式： | [9 empty] | 製造番号 |  | №
【集録装置】 | [18 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差－4分～＋75秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：10～15V） ※下記①記入
センサ電源電圧の確認（DC12V/24Vとも±5％以内） ※下記②記入
【接続機器】
圧着端子部に錆、リード線切れが無いこと
データ値におおよそ合致する出力値であること ※下記③記入
※上記データ値と出力値に差異がある場合は接続機器の仕様書等を参考にチェックを行うこと
①電源電圧 |  |  |  |  | 外部： | [5 empty] | V
②センサ電源 | [5 empty] | V |  | ※CT-1でログイン、データ表示メニューにして測定
③データ値： | [6 empty] | 出力値：
| ◆経時変動リセット |  |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未 | [7 empty] | 記録開始時刻 |  |  | 時 |  | 分
|  | 経時警報を設定し | [15 empty] | 開始時 平均データ
点検時にセンサ接続を外した場合は必ずリセットを実施すること
備 考
グループ 29
グループ 32
グループ 36
グループ 51

## NetLG-102 点検シート2
点検チェックシート（1chアナログデータ集録装置 NetLG-102) 2/2
地点 |  | 0 |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
センサセットアップ
| センサ電源 |  |  | 絶縁電源 / スルー電源 |  |  | 単位
| センサ測定レンジ | [5 empty] | センサプレヒート |  |  |  | 秒
| 変換係数 | [5 empty] | データ平均 |  | 有 | 分 / 秒 | 無
オフセット
警報設定
|  |  | 監視項目 |  | 警報値 |  |  | ヒステリシス値 |  | アラート |  | 経時日数設定
[10 empty] | 番号 | 宛先
警報 1 |  |  | 経時 / 上限 / 下限 | [7 empty] | ＃
警報 2 |  |  | 経時 / 上限 / 下限 | [7 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 経時 / 上限 / 下限 | [7 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 経時 / 上限 / 下限 | [7 empty] | ＃
備 考
変換係数＝
物理量データの範囲
センサ出力の範囲〔μA or mV〕
物理量データ＝センサ出力〔μA or mV〕×変換係数+オフセット
例：■0～10mに対し4～20mA出力センサの場合
変換係数：（1000-0cm）÷（20000-4000μA）＝0.0625
物理量データ：4000×0.0625＝250.00
4mA入力でデータ「0」にしたい場合にはオフセットを 「-250.00」とする
例：■－40℃～＋60℃に対し0～1V出力センサの場合
変換係数：（60-（-40）℃）÷（1000-0cm）＝0.1
物理量データ：0×0.1＝0.0
0V入力で「-40」にしたい場合にはオフセットを 「-40.0」とする
グループ 16