## 201N 点検シートNo.1
点検チェックシート（雨量データ集録装置 NetLG-201N) 1/2
地点 |  |  |  | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】
型式 |  |  | NetLG-201N | [10 empty] | 記録停止時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
製造番号 |  |  | No. | [10 empty] | 停止時データ |  |  | 時間雨量 |  |  |  |  | mm/h
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  | ） | [9 empty] | 日雨量 |  |  |  |  | mm/d
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | [9 empty] | 経時雨量 |  |  |  |  | mm
【転倒マス】 | [16 empty] | 連続雨量 |  |  |  |  | mm
型式
製造番号 |  |  | No. | [10 empty] | ネットワークアドレス | [5 empty] | ＃
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | [6 empty] | データ回収 |  |  |  |  | 実施 |  | 未
1転倒 | [5 empty] | mm | [7 empty] | ログデータ回収 |  |  |  |  | 実施 |  | 未
【観測】
| 半自動（機器単独） |  |  | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
【集録装置】 | [17 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
【転倒マス】
転倒マスが水平に設置されていること | [8 empty] | ※円筒胴体を取り外し、内部の水準器で確認
転倒マス上空の見通し45度が確保されていること
円筒受水口に落ち葉等ゴミが無いこと（あれば清掃実施）
内部漏斗部に堆積物が無いこと（あれば清掃実施）
転倒マス～集録装置間の信号ケーブルにキズ・断線が無いこと
【動作確認】
転倒マスを転倒させパルス入力の確認 ※下記記入②
①電源電圧 |  |  | 外部： |  |  |  |  | V | メイン： |  |  |  | V | サブ： | [5 empty] | V
②動作確認 |  |  | 転倒回数： |  |  |  | /回 |  | 積算表示値： |  |  | /mm |  | （記録ON状態で1分毎に積算）
雨量リセット
動作確認（パルス入力）を行った場合は実施すること | [13 empty] | 記録開始時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
※雨量リセットを行わない場合は
|  | 雨量セットアップ・警報設定は用紙2/2 | [13 empty] | 下記欄にデータ値を記入
[10 empty] | 時間雨量 |  |  |  |  | mm/h |  | 日雨量 |  |  |  |  | mm/d
[10 empty] | 経時雨量 |  |  |  |  | mm |  | 連続雨量 |  |  |  |  | mm
グループ 18
グループ 19
グループ 20

## 201N 点検シート No.2
点検チェックシート（雨量データ集録装置 NetLG-201N) 2/2
地点 |  | 0 |  |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
雨量セットアップ
| パルス雨量値 |  |  | ｍｍ/パルス |  | 経時雨量経時時間 |  |  |  |  | 連続雨量リセット条件 |  |  | mm/h以下 |  | 時間
警報設定 |  |  |  | 監視項目 |  |  |  | 警報値 |  |  | ヒステリシス値 |  | アラート
[13 empty] | 番号 |  | 宛先
|  |  | 警報 1 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報 2 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報 3 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報 4 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報 5 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報 6 | 時間 / 日 / 経時 / 連続 |  |  |  |  | ｍｍ |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  |  | 警報接点 |  | A / B
ON時間
地点名：
雨量 カード転送間隔
備 考