## LG-301N 設置1
設置チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 1/2
地点 | [7 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】 | [12 empty] | 【機器基本設定】
型 式 |  |  | NetLG-301N | [9 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  | 増設ユニット |  |  |  | 有 |  |  | 無
製造番号 |  |  | № | [21 empty] | 認識
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  | 水位記録インターバル | [11 empty] | ch総数 |  |  |  |  | ch
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | インターバル6時間 | [8 empty] | 電源 | 外 部 | [6 empty] | Ｖ
[13 empty] | 以上の記録時刻 | [9 empty] | 電 池 |  | メイン |  |  | サブ
【水位センサ】 | [12 empty] | ひずみ記録インターバル | [13 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
型 式 |  |  | DS-1 |  |  |  |  | ｍ計 |  |  | ｍ付 |  | インターバル6時間 | [9 empty] | 内部温度 | [6 empty] | ℃
製造番号 |  |  | № | [9 empty] | 以上の記録時刻 | [8 empty] | 時計確認
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | [12 empty] | ノイズフィルタ |  |  | 50 / 60 |  |  |  |  | Hz
【観測】 |  |  | 半自動（機器単独） | [6 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続 | [7 empty] | パイプ方向線 |  |  | 山側 / 谷側
水位セットアップ
センサ係数 | [6 empty] | オフセット |  |  |  |  | m | センサ深度 | [6 empty] | GL-m |  | 地表面標高 | [6 empty] | EL.m
転送データ |  |  |  | 実水位のみ |  |  |  |  | 地下水位のみ |  |  |  |  | 標高水位のみ |  |  |  |  | 実水位＆地下水位 | [5 empty] | 実水位＆標高水位
ひずみセットアップ
ひずみ初期値時刻 設定 | [6 empty] | 無 |  | 有 | 時刻 | [8 empty] | ひずみデータ極性反転 | [6 empty] | ON |  |  | OFF
水位警報設定
|  |  | 監視項目 |  |  |  |  | 警報値 |  |  |  |  | ヒステリシス値 |  |  |  |  | アラート
[18 empty] | 番号 |  |  | 宛先
警報 1 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 2 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 3 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 4 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
ひずみ警報設定
| 警報無効ch（ | [15 empty] | ） | （○…有効 ✕…無効）
|  |  | 監視項目 |  |  |  |  | 警報値 |  |  |  |  | ヒステリシス値 |  |  |  |  | アラート | [5 empty] | 経時時間
[18 empty] | 番号 |  |  | 宛先
警報 1 |  |  | 経時 / 累積 | [7 empty] | μS |  |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 2 |  |  | 経時 / 累積 | [7 empty] | μS |  |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 3 |  |  | 経時 / 累積 | [7 empty] | μS |  |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 4 |  |  | 累 積 | [7 empty] | μS |  |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
※警報4は累積変動のみ
| 警報接点 |  |  | A / B | [7 empty] | ① | 地下水位 |  |  |  |  | ＧＬ-ｍ
ON 時間
[12 empty] | ② | 実水位 |  |  |  |  | ｍ
地点名：
[12 empty] | ③ | センサ深度 |  |  |  |  | ＧＬ-ｍ
[13 empty] | 立上り |  |  |  |  | ｍ
[13 empty] | 孔長 |  |  |  |  | ｍ
記録開始時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
開始時 データ |  | 地下水位 |  |  | 0 |  |  | GL-m
|  | 手測り | [5 empty] | GL-m
※ひずみ：2/2ひずみデータ開始時欄に記入
孔長
地表面標高
立上り
②
標高水位
③
①
グループ 31
グループ 32
グループ 33
グループ 34
グループ 35

## LG-301N 設置2
設置チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 2/2
地点 |  | 0 |  |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
ひずみ抵抗値、データ（オフセット） | [5 empty] | 内部抵抗値（赤-白、黒-白 間で差異が大きい場合は赤-黒 間も測定すること）
ch | 内部抵抗値 |  |  |  |  | 絶縁抵抗値 |  |  | オフセット | 開始時（初期値） |  | 備 考
| 赤 ― 白 |  |  | 黒 ― 白 |  | 白 ― アース |  |  |  | データ
1 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
2 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
3 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
4 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
5 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
6 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
7 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
8 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
9 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
10 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
11 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
12 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
13 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
14 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
15 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
16 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
17 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
18 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
19 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
20 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
21 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
22 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
23 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
24 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
25 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
26 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
27 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
28 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
29 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
30 |  |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  | μS
備 考