## LG-401機器設定
設置チェックシート（4ゲージひずみデータ集録装置 NetLG-401) 1/2
地点 | [7 empty] | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [5 empty] | 天候
【集録装置】 | [13 empty] | 【機器基本設定】
型 式 |  |  | NetLG-401 | [10 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  | 電源 | 外 部 |  |  |  |  | Ｖ
製造番号 |  |  | № | [20 empty] | 電 池 | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  |  |  | 記録インターバル | [12 empty] | Ｖ |  | Ｖ
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | インターバル6時間 | [9 empty] | 内部温度 |  |  |  |  | ℃
[14 empty] | 以上の記録時刻 | [8 empty] | 時計確認
【観測】 | [22 empty] | ノイズフィルタ |  | 50 / 60 |  |  |  | Hz
| 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続
【接続機器】
| ①傾斜計 （X+方向 |  |  |  |  | 谷側 / その他 |  |  |  | ）②荷重計 ③水位計 ④亀裂変位計 ⑤その他 | [12 empty] | （ |  |  |  | ）
傾斜計方向がその他の場合には特記欄に方向を記入
| ch | 機器 ↑ |  |  | 型 式 | [6 empty] | 製造番号 | [6 empty] | 特 記
| 1 | [10 empty] | No.
| 2 | [10 empty] | No.
| 3 | [10 empty] | No.
| 4 | [10 empty] | No.
・センサセットアップ
| ｃｈ | 初期不平衡 （零バランス） |  |  |  |  | 校正係数 | [5 empty] | 入力抵抗 （Ω） |  |  |  | 単位 |  |  | センサ プレヒート（秒） |  |  |  | 計測間距離
（ｍ）
1
2
3
4
・物理量表示
| ｃｈ | データ | [5 empty] | ひずみ | [5 empty] | データオフセット |  |  |  | 演算後データ
| 1 | [11 empty] | μS
| 2 | [11 empty] | μS
| 3 | [11 empty] | μS
| 4 | [11 empty] | μS
| 記録開始時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
| 開始時 データ |  |  |  | ch1 | [5 empty] | ch2 |  |  |  |  | ch3 | [5 empty] | ch4
| （ひずみ） |  |  |  | ch1 |  |  |  |  | μS | ch2 |  |  |  | μS | ch3 |  |  |  |  | μS | ch4 |  |  | μS
備考
| 警報設定（用紙2/2） | [5 empty] | 有 |  | 無
グループ 26
グループ 27

## LG-401警報設定
設置チェックシート（4ゲージひずみデータ集録装置 NetLG-401) 2/2
地点 |  | 0 |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
・警報設定
| ch 1 |  | 警報値 |  | ヒステリシス値 |  | アラート
[7 empty] | 番号 | 宛先
| 上限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 下限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 経時 |  |  | データ |  |  |  | ＃ |  | 経時日数設定
| ch 2 |  | 警報値 |  | ヒステリシス値 |  | アラート
[7 empty] | 番号 | 宛先
| 上限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 下限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 経時 |  |  | データ |  |  |  | ＃ |  | 経時日数設定
| ch 3 |  | 警報値 |  | ヒステリシス値 |  | アラート
[7 empty] | 番号 | 宛先
| 上限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 下限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 経時 |  |  | データ |  |  |  | ＃ |  | 経時日数設定
| ch 4 |  | 警報値 |  | ヒステリシス値 |  | アラート
[7 empty] | 番号 | 宛先
| 上限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 下限 |  |  | データ |  |  |  | ＃
| 経時 |  |  | データ |  |  |  | ＃ |  | 経時日数設定
備考