## LG-501 点検
点検チェックシート（伸縮データ集録装置 NetLG-501)
地点 |  |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】
型式 |  |  | NetLG-501 | [14 empty] | 記録停止時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
製造番号 |  |  | No. | [14 empty] | 停止時 |  | 総移動 | [6 empty] | mm
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） |  |  | 【観測】 | [5 empty] | データ |  | 時間移動 | [6 empty] | mm
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
ネットワークアドレス |  |  | ＃ | [5 empty] | 警報接点極性 | [5 empty] | A / B |  |  |  | データ回収 |  |  |  | 実施 |  |  | 未
インターバル | [8 empty] | ON時間 ※ | [8 empty] | ※無線機を介して警報を活用している場合は
[9 empty] | 警報値極性 | [5 empty] | ± / ＋ / － |  |  | ”ﾐｾｯﾃｲ”であること
確認時間
注意：警報誤発報を防ぐため作業前に警報機電源OFF、通信ポート及び外部接点出力（有線接点）を外しておくこと
【据付状態】 | [20 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
収納箱に腐食や破損が無く、堅牢に固定されていること
不動点・移動点、支持杭に緩みや浮きが無く、堅牢に設置されていること
インバー線保護管内に小動物の巣や枯葉が無いこと
インバー線や地中ワイヤに錆やキンクが無いこと
【集録装置】
時計の確認（月差±90秒以内） ※修正時は備考欄記入
液晶表示部に異常が無いこと（総移動/時間移動の切替り、目視確認）
外部電源/接点出力端子台に錆が無いこと
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
【その他】
測定ワイヤを引出し、数値の変化を確認（警報使用時は出力動作含む）※警報出力は記録ONで確認
①電源電圧 |  |  | 外部： | [6 empty] | V | メイン： | [5 empty] | V | サブ： | [5 empty] | V
|  |  |  | 警報値 |  |  |  |  | ヒステリシス値 |  |  |  |  | 経時時間 |  |  |  | 無効時間 |  |  |  | アラート
【警報設定値】 | [21 empty] | 番号 |  | 宛先
|  | 時間移動 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
|  | 日移動 | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
|  | 経時移動① | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
|  | 経時移動② | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
|  | 経時移動③ | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
|  | 経時移動④ | [5 empty] | mm |  |  |  |  | mm | [10 empty] | ＃
総移動 |  |  | 確認 |  |  |  | 記録再開時は必ず総移動量を元の値に、また移動量リセットを実行すること
時間/日移動量リセット |  |  | 実施
注意：リセット後、作業前に外した通信ポート及び外部接点出力を元に戻し、警報機電源ONすること
[16 empty] | 記録開始時刻 | [8 empty] | 時 |  | 分
| 備 考 | [14 empty] | 開始時データ |  |  |  | 総移動 | [6 empty] | mm
グループ 15
グループ 16