## MI-3TN 設置
設置チェックシート（OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T（3TN）)
地点 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [5 empty] | 天候
【無線機】
型 式 |  | NetMI-3T / NetMI-3TN | [7 empty] | 電 源 | 外 部 | [7 empty] | Ｖ |  | 親/子 設定 |  |  |  | 親機 / 子機
製造番号 |  | № | [8 empty] | 電 池 |  |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [7 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ |  | 無線機能 ON
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 内部温度 | [8 empty] | ℃ |  | ※ ネットワーク認識 ON
無線アドレス設定
自分＊ |  |  | 上位＊ |  |  |  |  | 下位＊
サブメニュー
| 時計確認 | [8 empty] | 標準品 | [8 empty] | 準標準品
| 無線周波数設定 | [5 empty] | MHz |  |  | 429.425＆429.550 |  |  |  |  | MHz |  |  |  | 429.250＆429.4625 |  |  |  | 429.350＆429.6875 |  |  |  | MHz
[10 empty] | 429.425 / 429.550 | [8 empty] | 429.250 / 429.4625 |  |  |  | 429.350 / 429.6875
| ※ RS232C設定 1 |  |  |  | 9600 , 8-N-1 , RTS/CTS | [6 empty] | （変更不可）
| ※ RS232C設定 2 |  |  |  | スリープ＝ |  |  | ON / OFF |  | エコー＝ |  |  | ON / OFF
| 警報接点極性 |  |  |  | A / B
| ※ アラート中継アドレス |  |  |  | ＃
テストモード（通信レベル確認） 無線機能ON、ネットワーク認識OFFで実行すること
通信相手 |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ |  |  |  | ＊
通信レベル 自分/相手 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | /
※ ネットワーク情報
無線機一覧 |  | （認識した無線機のアドレスを記入）
＊
OSNET一覧 |  | （認識したOSNET機器のアドレスを記入）
（注意！ 無線親機に直接CT-1を接続すると無線機下の機器のみ表示 システム全体を確認するにはハブ経由で認識実行すること）
＃
【 ☑ 最終確認 】
親機・子機（中継機）の無線周波数が同一であること
各無線機の上・下位アドレス設定は直接通信する相手だけであること
各無線機設置完了後、親機でネットワーク認識を行うこと
ネットワーク認識後、30分以上経過後に定期通信結果を確認しエラー表示が無いこと
備 考
（※印項目は親機設定機のみ 以下、同）
Note on E5: 型式選択
Note on E15: 選択入力