## MI点検①
点検チェックシート（OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T(3TN) 1/2
地点 | [6 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 | [7 empty] | 天候
【無線機】 | [17 empty] | 無線アドレス設定
型 式 |  |  | NetMI-3T / NetMI-3TN | [14 empty] | 自分アドレス |  |  |  |  | ＊
製造番号 |  |  | № | [6 empty] | 無線機能 |  |  |  | ON / OFF |  |  |  | 上位アドレス |  |  |  |  | ＊
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） | 親機・子機設定 |  |  |  | 親機 / 子機 |  |  |  | 下位 | アドレス | ＊
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | ※親機のみ
[10 empty] | ネットワーク認識 |  |  |  | ON / OFF
サブメニュー | [12 empty] | ※親機のみ
ログデータ回収 |  |  |  | 実施 |  |  |  |  | 未 |  |  |  | RS232C設定2 |  |  | スリープ |  | ＝ | ON / OFF |  |  | エコー |  | ＝ | ON / OFF
無線周波数設定 | [10 empty] | MHz |  | アラート中継アドレス |  |  | #
警報接点極性 |  |  |  | A / B
【無線機】 | [20 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：10～15V、電池駆動：5.4V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
各端子台やコネクタ部（通信・アンテナケーブル）に錆・緩みがないこと
親機のみ、ネットワーク情報を確認する。 ※次ページに記入
下位側通信レベルを確認し下記②記入
①電源電圧 |  |  |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  | V | サブ： | [6 empty] | V
| ② | 子機アドレス |  |  | 状態 |  |  | レベル （最低値） |  | 判定 |  |  | 判定基準
|  | ＊ | [10 empty] | ○良：ｻｲｺｳ / ﾘｮｳｺｳ
|  | ＊ | [10 empty] | △注意：ｹﾞﾝｽｲ
|  | ＊ | [10 empty] | ×否：ｹﾞﾝｶｲ / ｴﾗｰ
＊
＊
【 ☑ 最終確認 】
無線機能がONであること
（※親機のみ）ネットワーク認識がONであること
備 考
※子機点検の場合は本用紙（1/2）のみ
親機点検は用紙2/2も記入すること
グループ 8

## MI点検②
点検チェックシート（OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T(3TN)) 2/2
地点 |  | 0 | [6 empty] | 無線機製造番号 |  |  |  |  | №
ネットワーク情報
無線機一覧
| アドレス |  | ＊ | 00 | ＊ | 01 | ＊ | 02 |  | ＊ | 03 | ＊ | 04 | ＊ | 05 | ＊ | 06 | ＊ | 07 | ＊ | 08 | ＊ | 09
状態
|  |  | ＊ | 10 | ＊ | 11 | ＊ | 12 |  | ＊ | 13 | ＊ | 14 | ＊ | 15 | ＊ | 16 | ＊ | 17 | ＊ | 18 | ＊ | 19
|  |  | ＊ | 20 | ＊ | 21 | ＊ | 22 |  | ＊ | 23
OSNET一覧
| アドレス |  | # | 00 | # | 01 | # | 02 |  | # | 03 | # | 04 | # | 05 | # | 06 | # | 07 | # | 08 | # | 09
状態
|  |  | # | 10 | # | 11 | # | 12 |  | # | 13 | # | 14 | # | 15 | # | 16 | # | 17 | # | 18 | # | 19
|  |  | # | 20 | # | 21 | # | 22 |  | # | 23 | # | 24 | # | 25 | # | 26 | # | 27 | # | 28 | # | 29
|  |  | # | 30 | # | 31 | # | 32 |  | # | 33 | # | 34 | # | 35 | # | 36 | # | 37 | # | 38 | # | 39
|  |  | # | 40 | # | 41 | # | 42 |  | # | 43 | # | 44 | # | 45 | # | 46 | # | 47 | # | 48 | # | 49
|  |  | # | 50 | # | 51 | # | 52 |  | # | 53 | # | 54 | # | 55 | # | 56 | # | 57 | # | 58 | # | 59
|  |  | # | 60 | # | 61 | # | 62 |  | # | 63