## TS-1 点検シート
点検チェックシート（簡易傾斜計 TS-1)
TS-1の現地点検を行う際は、蓋の開/閉や電源/電波状態確認の際のスイッチ操作で意図しないデータがクラウド上に
反映されて警報が発報される恐れがありますので、フィールド監視システム管理者WEB上で警報設定を無効（※1）にしてください
また、必要に応じて点検終了後にセンサ端末でゼロリセットを実行後、警報を有効にしてください。
（センサ端末でのゼロリセット方法：電源/電波の両LEDが点灯するまで操作スイッチを長押し）
（※1：スマートフォンからでは設定変更できませんのでPCからのログインが必要です）
地点 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  | 天候
型式 |  | TS-1 |  |  | 製造番号 |  |  | No. |  |  |  |  | 製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月
任意操作 |  |  | 警報設定 ON → OFF | [6 empty] | 警報設定 OFF → ON |  |  |  |  | ゼロリセット
| 点検開始時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分 |  |  |  |  | 点検終了時刻 |  |  |  | 時 |  | 分
判定：（○良 ✕否 △注意）
筐体が堅牢に固定されていること
筐体に割れ・ヒビの無いこと
電池（接続コネクタ）が確実に挿し込まれていること
電源LEDが緑点灯であること | [8 empty] | ※操作スイッチ（短）1回押しで確認
電波LEDが緑もしくは橙点灯であること | [8 empty] | ※操作スイッチ（短）1回押しで確認
設置姿勢 |  |  |  | 背面を地面と水平 の場合 | [6 empty] | 長手方向を垂直 の場合 |  |  |  |  | 短手方向を垂直 の場合
|  |  |  | X＋ の方角 |  |  | 東/西/南/北 |  |  |  | X＋ の方角 |  | 東/西/南/北 |  |  | Y＋ の方角 |  |  | 東/西/南/北
備 考
地点 | [5 empty] | 実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  | 天候
型式 |  | TS-1 |  |  | 製造番号 |  |  | No. |  |  |  |  | 製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月
任意操作 |  |  | 警報設定 ON → OFF | [6 empty] | 警報設定 OFF → ON |  |  |  |  | ゼロリセット
| 点検開始時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分 |  |  |  |  | 点検終了時刻 |  |  |  | 時 |  | 分
判定：（○良 ✕否 △注意）
筐体が堅牢に固定されていること
筐体に割れ・ヒビの無いこと
電池（接続コネクタ）が確実に挿し込まれていること
電源LEDが緑点灯であること ※操作スイッチ（短）1回押しで確認
電波LEDが緑もしくは橙点灯であること ※操作スイッチ（短）1回押しで確認
設置姿勢 |  |  |  | 背面を地面と水平 の場合 | [6 empty] | 長手方向を垂直 の場合 |  |  |  |  | 短手方向を垂直 の場合
|  |  |  | X＋ の方角 |  |  | 東/西/南/北 |  |  |  | X＋ の方角 |  | 東/西/南/北 |  |  | Y＋ の方角 |  |  | 東/西/南/北
備 考
グループ 27
グループ 28
※1：フィールド監視システム → 通知設定 → 通知条件設定 → （通知条件一覧から） TS-1:傾斜警報発令 を選択
登録画面上部の有効を”OFF”にし、右上の 登録 をクリック （登録しないと反映されません。 ”ON”時も同様）