## WP-1 実水位_点検
点検チェックシート（防水型水位計 WP-1)
地点 |  |  | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】
型式 |  | WP-1 | [12 empty] | 記録停止時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
製造番号 |  | No. | [12 empty] | 停止時 |  |  | 実水位 | [5 empty] | ｍ
ROMバージョン |  |  |  | （ |  |  | ） | [7 empty] | データ |  |  | 基準水位 | [5 empty] | ｍ
製造年月 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [7 empty] | 水位基準 量水標 その他（備考欄へ）
【水位センサ】 | [15 empty] | 記録インターバル
型式 |  | DS-1 |  |  |  | ｍ計 |  |  | ｍ付 | [6 empty] | データ回収 |  |  |  | 実施 |  |  | 未
製造番号 |  | No. | [13 empty] | ログデータ回収 |  |  |  | 実施 |  |  | 未
製造年月 |  |  |  | 年 |  |  | 月
【集録装置】 | [18 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
筐体の外観、形状に割れ・ヒビ・歪みが無いこと
筐体取付金具、ルーフに歪みが無いこと
筐体ベントフィルタ面が天面を向いてないこと （フィルタ機能不全）
ベントフィルタ部周辺にゴミ・泥の堆積が無いこと
時計の確認（月差－48～＋75秒以内） ※修正時は備考欄記入
電池電圧の確認（2.7V以上） ※下記①記入
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
基準水位値と機器表示値（ジツスイイ）が合っていること FS±0.2％ ※修正時は備考欄記入
センサケーブル添付の係数と設定値（センサケイスウ）が合っていること
【水位センサ】
ケーブル・接続コネクタに変形・破損・変色が無いこと
筐体⇔コネクタ接続部が確実にロックされていること
【その他】
センサを上下させ表示値が追従すること
センサ係数 |  |  | オフセット |  |  |  |  | m | センサ深度 | [6 empty] | GL-m
転送データ | 実水位のみ |  |  |  | 地下水位のみ |  |  |  |  | 実水位＆地下水位
①電源電圧 | メイン： |  |  |  |  | V | サブ： |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 地点名：
[15 empty] | 記録開始時刻 | [6 empty] | 時 |  | 分
[15 empty] | 開始時 |  |  | 実水位 | [5 empty] | ｍ
備 考 | [14 empty] | データ |  |  | 基準水位 | [5 empty] | ｍ
グループ 19
グループ 20
グループ 21
グループ 22
グループ 11