## tWR2BOX 設置シート№1
設置チェックシート（ため池観測装置 tWR2_BOX) 1/2
各種設定には ため池観測装置設定ソフト『tWR CONTROLLER-2』が必要です
地点 |  |  | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  | 天候
【観測装置】
型式 |  | tWR-02SD
製造番号 |  | No.
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月
バージョン |  |  |  | （ |  | ） | ※機器情報を確認
【水位センサ】 | [11 empty] | 【カメラ】
型式 |  | MS-2L |  |  | ｍ計 |  |  |  | ｍ付 |  |  | 型式
製造番号 |  | No.
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月
【転倒マス】 | [11 empty] | 【バッテリ】
型式 | [11 empty] | 型式
製造番号 |  | No. | [9 empty] | 使用開始年月 |  |  |  | 年 |  |  | 月
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月 | [5 empty] | 【接続観測機器】
気象検定 |  |  | 付 |  | 無 | [7 empty] | 水位 | 雨量 |  | カメラ
【電源ほか】 |  |  |  | 確 認 チ ェ ッ ク 項 目 | [10 empty] | ☑
太陽電池パネル接続端子台に極性の間違いが無く確実に接続されていること
遮断スイッチが確実に押し込まれていること
太陽電池パネル部は日当たり良く受光部に遮蔽物が無いこと
バッテリ接続端子が確実に差し込まれていること
充放電コントローラのLED確認（下図参照）
ステータスLEDが緑点灯、バッテリ充電状態LEDが緑点滅すること
【水位計】
水位センサケーブル添付の係数と観測装置設定値（センサケイスウ）が合っていること
現在水位と基準水位が合っていること
【雨量計】
転倒マスが水平に設置されていること
転倒マス上空の見通し45度が確保されていること
パルス入力の確認
【カメラ】
カメラ固定部に緩みがないこと
LANコネクタがカメラ側・装置側ともに確実に挿入されていること
現場名： | [12 empty] | 電波強度（アンテナ本数）： | [5 empty] | 本
現場メールアドレス： | [7 empty] | @ |  |  |  |  | 電源電圧： |  |  |  | V
[13 empty] | 観測開始時刻 |  | 時 |  |  | 分
[13 empty] | 現 在 水 位 |  |  |  | ｍ
| 備 考 | [11 empty] | 基 準 水 位 |  |  |  | ｍ
※ BOX内の接続順序
1.アンテナ接続
2.バッテリ接続
3.太陽電池パネル接続
充放電コントローラのLED確認
グループ 19
グループ 20

## tWR2BOX 設置シート№2
設置チェックシート（ため池観測装置 tWR2_BOX) 2/2
地点 |  | 0 | [9 empty] | tWR-02SD 製造番号 | [6 empty] | №
【観測メールアドレス】（OS-EYEで自動観測する場合下記アドレスが設定されていること）
※水位/雨量とカメラを観測する場合は下記2つとも登録すること
水位/雨量： oseye@trans.osasi-cloud.com | [15 empty] | カメラ： oseye-i@trans.osasi-cloud.com
観測メールアドレス（D-COLLECT+で観測するアドレス） | [16 empty] | 警報メールアドレス
【自動観測】
観測インターバル（長） | [7 empty] | 観測インターバル（短） | [8 empty] | カメラ電源制御 |  |  |  | する / しない
接続機器リスト（ほかにOSNET機器を接続した場合に記入）
アドレス |  |  | 地点名 |  |  |  | 型番 |  |  |  |  | 観測設定
＃
＃
【水位・雨量設定】
・センサ設定 |  |  |  |  | センサオフセット | [6 empty] | ｍ |  |  | 水位センサ係数
・雨量設定 |  |  |  |  | 経時時間 | [6 empty] | 連続雨量リセット判定時間 | [7 empty] | 時間
・警報設定 |  |  |  |  | 極性 |  | A / B |  |  |  |  | 出力時間 | [5 empty] | 秒
・水位警報 |  |  |  | 監視項目 |  |  | 警報値 |  |  | （上限 / 下限） |  |  |  | （ 上昇 / 下降 ） | [7 empty] | アラート | インターバル 自動切替
[7 empty] | （ｍ） |  |  | ヒステリシス（ｍ） |  |  |  | 判定条件 |  |  |  | 判定条件値（ｍ） |  | 経時時間 |  | 番号 | 対象 ☑
| 警報 1 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [9 empty] | 有効 / 無効
| 警報 2 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [9 empty] | 有効 / 無効
| 警報 3 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [9 empty] | 有効 / 無効
| 警報 4 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [9 empty] | 有効 / 無効
・雨量警報 |  |  |  | 監視項目 |  |  |  | 警報値 |  |  | ヒステリシス |  |  |  | アラート |  |  | インターバル自動切替
[8 empty] | （ｍｍ） |  |  | （ｍｍ） |  |  |  | 番号 |  |  | 対象 ☑
| 警報 1 |  |  | 時間 / 日 / 経時 / 連続
| 警報 2 |  |  | 時間 / 日 / 経時 / 連続
| 警報 3 |  |  | 時間 / 日 / 経時 / 連続
| 警報 4 |  |  | 時間 / 日 / 経時 / 連続
【警報メールアドレス】 用紙上部右へ
【警報メール】 |  |  |  |  | 動作： | 有効 / 無効 |  |  |  | 送信タイミング： | [5 empty] | ON / OFF 、 ON
【システム診断】
・診断メール |  |  |  |  | 動作： | 有効 / 無効 |  |  |  | 送信レベル：
| 診断項目 |  |  |  | 電源電圧： | する / しない |  |  | 電波強度： |  |  | する / しない |  |  |  | 内部温度： |  |  | する / しない
[5 empty] | 登録機器： | する / しない |  |  | 診断時刻：
・現場状況メール |  |  |  |  | 動作： | 有効 / 無効 |  |  |  | 送信レベル：
| 通知項目 |  |  |  | 電源電圧： | する / しない |  |  | 電波状態： |  |  | する / しない |  |  |  | 内部温度： |  |  | する / しない
| 送信設定 |  |  |  | 間隔： | －
[5 empty] | 曜日（毎週）： |  |  | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 | 送信時刻：