## AS-01L＆S 点検シート1
点検チェックシート（アドホックひずみ計 NetAS-01L&01S) 1/2
地点 |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  |  | 天候
【データロガー】 | [14 empty] | 記録停止時刻 |  |  |  |  | 時 | 分
型式 |  |  | NetAS-01L | [11 empty] | データは用紙2/2停止時/開始時ほかセンサデータに記入
製造番号 |  |  | No. | [11 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  | ＃
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [6 empty] | 記録インターバル
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 6時間以上の記録時刻
[15 empty] | データ回収 |  |  | 実施 |  | 未
センサ総数 | [5 empty] | 台 | [8 empty] | ログデータ回収 |  |  | 実施 |  | 未
【観測】 | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
地点名： | [14 empty] | 経路構築電波レベル
【データロガー】 | [16 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
電波レベルの確認（CT-1で全センサ通信テストを実施） ※用紙2/2センサ一覧欄②記入
通信経路の確認（液晶表示部で確認、全センサが確認できること）
無線周波数の設定確認（ロガーとセンサで周波数が一致していること）
現場チャネルの設定確認（ロガーとセンサでチャネルが一致していること）
アンテナ及びアンテナケーブルに傷が無いこと（外部アンテナ使用時）
【センサ端末】
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認） 用紙2/2停止時/開始時データ欄に☑
無線アドレスの設定確認（各センサ無線部のアドレス設定が重複していないこと）
電池の切り替わり確認（LED表示の切り替わり確認、電圧値はロガーで確認） 用紙2/2停止時/開始時データ欄に☑
センサケーブルに小動物の噛み跡等キズがないこと 用紙2/2停止時/開始時データ欄に☑
ソーラーユニット（SPU）受光部に汚れが無いこと （SPU使用時）
SPU・外部アンテナのケーブルに小動物の噛み跡等キズが無いこと （SPU・外部アンテナ使用時）
【物理量センサ】
データ不安定やスケールオーバーchは内部抵抗値・絶縁抵抗値を測定すること ※用紙2/2③記入
圧着端子やケーブル心線に錆や酸化など異常が無いこと
①ロガー電源電圧 |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  | V | サブ： |  |  |  | V
◆経時変動リセット |  |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未 | [5 empty] | 記録開始時刻 |  |  |  |  | 時 | 分
経時警報を設定し点検時にセンサ接続を外した場合は必ずリセットを実行すること | [14 empty] | データは用紙2/2停止時/開始時ほかセンサデータに記入
備 考 |  | 別紙センサ11以降 | [5 empty] | 有 |  | 無 |  | 警報設定確認用紙 |  |  |  | 有 | 無
グループ 22
グループ 30
グループ 31
グループ 32

## AS-01L＆S 点検シート2
点検チェックシート（アドホックひずみ計 NetAS-01L&01S) 2/2
地点 |  | 0 | [6 empty] | データロガー製造番号 | [5 empty] | №
停止時/開始時ほかセンサデータ（センサ11以降は別紙）
センサ |  |  | 停止時 | [7 empty] | 開始時 | [6 empty] | 電池ホルダ |  |  | 電源 切替り |  | センサ ケーブル
|  |  | 物理量 |  |  | オフセット |  |  |  |  | 物理量 |  |  |  |  | オフセット
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
セ ン サ 一 覧 | センサ |  | 計測地点名 |  | センサ端末№ |  |  | SPU |  | 接続センサ№ |  |  | ② 電波レベル |  |  | 電源 |  |  | 通信経路
[8 empty] | 有☑ | [7 empty] | 種別 | 電圧
| 01 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 02 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 03 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 04 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 05 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 06 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 07 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 08 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 09 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 10 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
③物理量データ不安定ch測定
・内部抵抗値、絶縁抵抗値測定：物理量センサを外してセンサ側を測定 ※絶縁抵抗値（推奨100MΩ以上）
・センサ電源測定：物理量センサを外してセンサ端末A-C間 定電圧DC1.984～2.008V ※
※HT-01で各センサ端末ログイン、物理量もしくはひずみメニュー表示で測定
|  |  | ch | 内部抵抗値 | [7 empty] | 絶縁抵抗値 信号線＋ - 大地間 |  |  |  | 判定 | 供給電源 |  |  |  | 判定
|  |  |  | A-C線 間 |  |  | B-D線 間 | [9 empty] | A-C 電圧値
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
備 考
OK
NG
OK
NG
OK
NG
グループ 472
グループ 473
グループ 474
グループ 475
グループ 476
グループ 477
グループ 478
グループ 479
グループ 480
グループ 481
グループ 482
グループ 483
グループ 484
グループ 485
グループ 486
グループ 487
グループ 488
グループ 489
グループ 490
グループ 491
グループ 492
グループ 493
グループ 494
グループ 495
グループ 496
グループ 497
グループ 498
グループ 499
グループ 500
グループ 501
グループ 502

## AS-01L＆S 点検シート別紙
点検チェックシート（アドホックひずみ計 NetAS-01L&01S) 別紙ch11以降
地点 |  | 0 | [6 empty] | データロガー製造番号 | [5 empty] | №
停止時/開始時ほかセンサデータ
センサ |  |  | 停止時 | [7 empty] | 開始時 | [6 empty] | 電池ホルダ |  |  | 電源 切替り |  | センサ ケーブル
|  |  | 物理量 |  |  | オフセット |  |  |  |  | 物理量 |  |  |  |  | オフセット
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
セ ン サ 一 覧 | センサ |  | 計測地点名 |  | センサ端末№ |  |  | SPU |  | 接続センサ№ |  |  | ② 電波レベル |  |  | 電源 |  |  | 通信経路
[8 empty] | 有☑ | [7 empty] | 種別 | 電圧
| 11 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 12 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 13 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 14 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 15 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 16 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 17 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 18 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 19 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
| 20 | [14 empty] | CAP/メイン |  | V | → |  |  | → |  | →
③物理量データ不安定ch測定
・内部抵抗値、絶縁抵抗値測定：物理量センサを外してセンサ側を測定 ※絶縁抵抗値（推奨100MΩ以上）
・センサ電源測定：物理量センサを外してセンサ端末A-C間 定電圧DC1.984～2.008V ※
※HT-01で各センサ端末ログイン、物理量もしくはひずみメニュー表示で測定
|  |  | ch | 内部抵抗値 | [7 empty] | 絶縁抵抗値 信号線＋ - 大地間 |  |  |  | 判定 | 供給電源 |  |  |  | 判定
|  |  |  | A-C線 間 |  |  | B-D線 間 | [9 empty] | A-C 電圧値
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
[6 empty] | Ω |  |  |  |  | Ω |  |  | MΩ | [5 empty] | V
備 考
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
グループ 472
グループ 473
グループ 474
グループ 475
グループ 476
グループ 477
グループ 478
グループ 479
グループ 480
グループ 481
グループ 482
グループ 483
グループ 484
グループ 485
グループ 486
グループ 487
グループ 488
グループ 489
グループ 490
グループ 491
グループ 492
グループ 493
グループ 494
グループ 495
グループ 496
グループ 497
グループ 498
グループ 499
グループ 500
グループ 501
グループ 502

## AS-01L＆S 警報設定用紙
警報設定確認用紙（アドホックひずみ計 NetAS-01L＆01S)
地点 |  | 0 |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
【警報設定】 |  |  | 警報監視センサ設定（○…監視する、✕…しない）：
| 警報有効センサ（ | [13 empty] | ）
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 |  | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
|  |  | 警報接点 | A / B |  | ON 時間
| 備 考 | [8 empty] | 警報設定別紙 |  |  | 有 | 無
Ｘ＋
グループ 12

## AS-01L＆S 警報設定用紙 別紙
警報設定確認用紙（アドホックひずみ計 NetAS-01L＆01S) 別紙
地点 |  | 0 |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
| センサ№ |  | 監視項目 | 警報値 |  | ヒステリシス値 | アラート |  |  | 経時警報設定時のみ
| （ | ） |  |  |  |  | 番号 |  | 宛先 | 経時時間 | 経時変動リセット
警報 1 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃ |  | （警報1～4 一括）
警報 2 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 3 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
警報 4 |  |  | 上限/下限/経時 | [5 empty] | ＃
Ｘ＋