## AW-01L＆S 点検シート1
点検チェックシート（アドホック水位計 NetAW-01L&01S) 用紙1/2
地点 |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  | 天候
【データロガー】 | [14 empty] | 記録停止時刻 |  |  |  | 時 |  | 分
型式 |  |  | NetAW-01L | [11 empty] | データは用紙2/2停止時/開始時ほかセンサデータに記入
製造番号 |  |  | No. | [11 empty] | ネットワークアドレス |  |  | ＃
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [6 empty] | 記録インターバル
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 6時間以上の記録時刻
[15 empty] | データ回収 |  | 実施 |  |  | 未
センサ総数 | [5 empty] | 台 | [8 empty] | ログデータ回収 |  | 実施 |  |  | 未
【観測】 | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
【水位表示】 |  | 標高水位 |  |  |  | 地下水位 | [5 empty] | ・標高表現 |  | －
・周波数 |  |  |  |  | ・経路構築電波レベル
地点名：
【データロガー】 | [15 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
電波レベルの確認（CT-1で全センサ通信テストを実施） ※用紙2/2センサデータ欄②記入
通信経路の確認（液晶表示部で確認、全センサが確認できること）
無線周波数の設定確認（ロガーとセンサで周波数が一致していること）
アンテナが確実に接続されていること及びアンテナケーブルに傷が無いこと
【センサ】
水位センサ接続コネクタが無j線部に確実に接続されていること 用紙2/2に☑
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認） 用紙2/2に☑
無線アドレスの設定確認（各センサ無線部のアドレス設定が重複していないこと）
電池の切り替わり確認（LED表示の切り替わり確認、電圧値はロガーで確認） 用紙2/2に☑
無線部取付ポールが強固に固定されていること 用紙2/2に☑
ソーラーユニット（SPU)・外部アンテナ用のケーブルグランドに緩みが無いこと 用紙2/2に☑
ソーラーユニット受光部に汚れが無いこと（ソーラーユニット使用時）
アンテナ及びアンテナケーブルに傷が無いこと（外部アンテナ使用時）
①ロガー電源電圧 |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  | V | サブ： |  |  | V
[15 empty] | 記録開始時刻 |  |  |  | 時 |  | 分
データは用紙2/2停止時/開始時ほかセンサデータに記入
グループ 17
グループ 18

## AW-01L＆S 点検シート2
点検チェックシート（アドホック水位計 NetAW-01L&01S) 用紙2/2
地点 |  | 0 | [7 empty] | データロガー製造番号 |  |  |  | №
停止時/開始時ほかセンサデータ（センサ08以降は別紙）
センサ |  |  | 停止時 |  |  |  | 開始時 |  | ② 電波レベル |  | 電源 |  |  |  | センサ接続 |  | 電池ホルダ | 電源 切替り | 無線部 取付 |  | ケーブルグランド緩み
|  |  | 水位 |  |  |  | 水位 |  |  |  | 種別 | 電圧
01 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
02 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
03 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
04 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
05 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
06 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
07 | [5 empty] | ｍ |  | ｍ |  |  | CAP/メイン |  |  | V
センサ一覧 （センサ08以降は別紙）
センサ |  | 計測点名 |  |  |  |  | 無線部№ |  |  | 水位センサ№ |  |  | センサ係数 |  |  | SPU № |  | 通信経路
01 | [17 empty] | → | → |  | →
02 | [17 empty] | → | → |  | →
03 | [17 empty] | → | → |  | →
04 | [17 empty] | → | → |  | →
05 | [17 empty] | → | → |  | →
06 | [17 empty] | → | → |  | →
07 | [17 empty] | → | → |  | →
【警報設定】 |  |  |  | 警報監視対象センサアドレス（○…対象、✕…対象外）
|  | 対象センサ： |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
警報設定値
|  |  |  | 監視項目 |  |  |  | 警報値 |  |  | （上限 / 下限） |  | （ 上昇 / 下降 ） | [6 empty] | アラート
[8 empty] | （ｍ） |  |  | ヒステリシス値（ｍ） |  | 経時時間 |  |  | 判定条件 |  | 判定条件値（ｍ） |  | 番号 | 宛先
| 警報 1 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 |  |  |  |  | ＃
| 警報 2 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 |  |  |  |  | ＃
| 警報 3 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 |  |  |  |  | ＃
| 警報 4 |  |  | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 |  |  |  |  | ＃
| 警報接点 |  |  |  | A / B |  |  | ON 時間
備 考 | [5 empty] | 別紙（ch08以降） |  |  |  | 有 | 無
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
グループ 339
グループ 362
グループ 365
グループ 431
グループ 432
グループ 433
グループ 434
グループ 435
グループ 436
グループ 437
グループ 438
グループ 439
グループ 440
グループ 441
グループ 442
グループ 443
グループ 444
グループ 445
グループ 446
グループ 447
グループ 448
グループ 449
グループ 450
グループ 451
グループ 452
グループ 453
グループ 454
グループ 455
グループ 456
グループ 457
グループ 458
グループ 459
グループ 460
グループ 461
グループ 462
グループ 467

## AW-01L＆S 点検シート別紙
別紙 点検チェックシート（アドホック水位計 NetAW-01L&01S) （ch08以降）
地点 | 0 | [5 empty] | データロガー製造番号 |  |  |  | №
停止時/開始時ほかセンサデータ
センサ |  | 停止時 |  | 開始時 |  | ② 電波レベル |  | 電源 |  |  |  | センサ接続 |  | 電池ホルダ | 電源 切替り | 無線部 取付 | ケーブルグランド緩み
|  | 水位 |  | 水位 |  |  |  | 種別 | 電圧
08 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
09 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
10 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
11 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
12 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
13 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
14 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
15 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
16 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
17 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
18 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
19 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
20 |  |  | m |  | m |  |  | CAP/メイン |  |  | V
センサ一覧（センサ08以降）
センサ | 計測点名 |  |  | 無線部№ |  |  | 水位センサ№ |  |  | センサ係数 |  |  | SPU № |  | 通信経路
08 | [14 empty] | → | → | →
09 | [14 empty] | → | → | →
10 | [14 empty] | → | → | →
11 | [14 empty] | → | → | →
12 | [14 empty] | → | → | →
13 | [14 empty] | → | → | →
14 | [14 empty] | → | → | →
15 | [14 empty] | → | → | →
16 | [14 empty] | → | → | →
17 | [14 empty] | → | → | →
18 | [14 empty] | → | → | →
19 | [14 empty] | → | → | →
20 | [14 empty] | → | → | →
備 考
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
OK
NG
グループ 262
グループ 263
グループ 264
グループ 265
グループ 266
グループ 267
グループ 268
グループ 269
グループ 270
グループ 271
グループ 272
グループ 273
グループ 274
グループ 275
グループ 276
グループ 277
グループ 278
グループ 279
グループ 280
グループ 281
グループ 282
グループ 283
グループ 284
グループ 285
グループ 286
グループ 287
グループ 288
グループ 289
グループ 290
グループ 291
グループ 292
グループ 293
グループ 294
グループ 295
グループ 296
グループ 297
グループ 298
グループ 299
グループ 300
グループ 301
グループ 302
グループ 303
グループ 304
グループ 305
グループ 306
グループ 307
グループ 308
グループ 309
グループ 310
グループ 311
グループ 312
グループ 313
グループ 314
グループ 315
グループ 316
グループ 317
グループ 318
グループ 319
グループ 320
グループ 321
グループ 322
グループ 323
グループ 324
グループ 325
グループ 326