## BC-30L 30S2 設置シート
設置チェックシート（ばらまき型傾斜計 NetBC-30L＆30S（S2）)
地点 | [6 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [5 empty] | 天候
【データロガー】
型 式 |  |  | NetBC-30L | [7 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  |  | 電 源 | 外 部 | [6 empty] | Ｖ
製造番号 |  |  | № | [18 empty] | 電 池 |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  | 記録インターバル | [14 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | インターバル6時間 | [9 empty] | 内部温度 | [7 empty] | ℃
以上の記録時刻
【観測】 |  |  | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続 | [7 empty] | 【無線メニュー】
周波数設定
センサ総数 | [5 empty] | 台 | [14 empty] | 現場チャネル設定
[8 empty] | ①通常：X軸＋を基準、反時計回りで0～359° | [12 empty] | 時計確認
傾斜方向表現 | [7 empty] | ②山谷：X軸＋を谷側向、山・谷・右・左 | [12 empty] | 全センサ通信テスト | [6 empty] | 実施
①の時X軸＋の方向 | [7 empty] | ③左手系：Y軸＋基準（北向）、時計回りで0～359° | [12 empty] | センサ ゼロリセット | [6 empty] | 実施
センサ一覧 ※S2タイプは無線部、センサNo.をそれぞれ記入（センサ08以降は別紙）
センサ | 計測地点名 |  |  |  |  | 無線部№ | [5 empty] | ICM-30（センサ）№ | [6 empty] | SPU №
01
02
03
04
05
06
07
【警報設定】 |  |  | 警報無効センサアドレス（○…有効、✕…無効）：
監視対象傾斜角度 |  |  |  | 合成 / X / Y
|  | 監視項目 |  |  | 警報値 |  |  |  | ヒステリシス値 |  |  | アラート |  |  |  |  | 経時時間 |  |  | 経時変動リセット |  |  | ⇦ | 経時警報設定時 のみ表示される
[12 empty] | 番号 |  | 宛先 | [5 empty] | （警報1～3 一括）
警 報 1 |  | 累積 / 経時 | [11 empty] | ＃ | [9 empty] | 警報接点 |  |  | A / B
警 報 2 |  | 累積 / 経時 | [11 empty] | ＃
警 報 3 |  | 累積 / 経時 | [11 empty] | ＃ | [9 empty] | ON時間
警 報 4 |  | 累積 | [11 empty] | ＃ |  |  | ※ 警報4は累積変動のみ
【メンテナンスメニュー】 |  |  |  |  | 経路構築電波レベル | [5 empty] | 70 |  | カルマンフィルタ |  |  |  |  | ON / OFF |  |  | インターバル自動切替 | [5 empty] | ON / OFF
地点名： | [19 empty] | 記録開始時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
[11 empty] | 開始時傾斜データ | [6 empty] | （センサ08以降は別紙）
センサ |  | 電波レベル |  | X 角度 |  |  | Y 角度 |  |  | X 生値 |  |  | Y 生値 |  |  |  | 電源 |  |  |  |  | 通信経路
01 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
02 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
03 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
04 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
05 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
06 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
07 | [16 empty] | CAP/メイン |  |  |  | V | → |  | → |  |  | →
※ゼロリセットを行うものとし合成傾斜角度・方向は省略 | [18 empty] | CAP＝SPU（ｿｰﾗｰ）のキャパシタが充電されるまで認識しない
備 考 |  |  |  | 別紙（ch08以降） | [5 empty] | 有 |  | 無
Ｘ＋
CT-1で確認
CAP/メイン
電圧
グループ 18

## BC-30L 30S2 設置シート別紙
別紙 設置チェックシート（ばらまき型傾斜計 NetBC-30L＆30S（S2）)
地点 |  |  | 0 |  |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
センサ一覧（センサ08以降）
センサ |  | 計測地点名 |  |  | 無線部№ |  |  |  | ICM-30（センサ）№ |  |  |  | SPU №
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[8 empty] | 開始時傾斜データ |  |  |  | （センサ08以降）
センサ |  |  | 電波レベル | X 角度 |  | Y 角度 | X 生値 |  |  | Y 生値 | 電源 |  |  |  | 通信経路
08 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
09 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
10 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
11 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
12 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
13 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
14 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
15 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
16 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
17 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
18 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
19 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
20 | [10 empty] | CAP/メイン |  |  | V | → | → | →
※ゼロリセットを行うものとし合成傾斜角度・方向は省略 | [12 empty] | CAP＝SPU（ｿｰﾗｰ）のキャパシタが充電されるまで認識しない
備 考
Ｘ＋
CT-1で確認
CAP/メイン
電圧