## DIO設置
設置チェックシート（接点制御装置 NetDIO-01)
地点 | [6 empty] | 実施日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施者 | [7 empty] | 天候
本シートの◆は装置バージョン2.0以上の機能です
【制御装置】
型 式 |  | NetDIO-01 | [8 empty] | ネットワークアドレス | [5 empty] | ＃ | [5 empty] | 電 源 | 外 部 | [7 empty] | Ｖ
製造番号 |  | № | [21 empty] | 電 池 |  |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  | 記録インターバル | [17 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | インターバル6時間 | [11 empty] | 内部温度 | [8 empty] | ℃
[11 empty] | 以上の記録時刻 | [11 empty] | 時 計 確 認
【観測】 |  | 半自動（機器単独） | [6 empty] | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続
【使用ch】 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
[5 empty] | 入力 |  |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕
[5 empty] | 出力 |  |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕ |  |  | 〇 / ✕
接点入力設定 |  |  |  |  | IN 1 | [6 empty] | IN 2 | [6 empty] | IN 3 | [6 empty] | IN 4
入力元
入力極性 A / B |  |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
確認時間
接点出力設定 |  |  |  |  | OUT 1 | [6 empty] | OUT 2 | [6 empty] | OUT 3 | [6 empty] | OUT 4
無効 / 警報 / 制御 |  |  |  |  | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御 | [6 empty] | 無効 / 警報 / 制御
出力先
警 報 | 監視ch |  |  |  | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4 | 1 | / | 2 | / | 3 | / | 4
| ◆監視アラート番号 |  |  |  | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入） | [6 empty] | ※（下記記入）
| AND / OR |  |  |  | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR | [6 empty] | AND / OR
| 極性 A / B |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
| ◆出力ラッチ |  |  |  | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF | [6 empty] | ON / OFF
| アラート | 番号
|  | 宛先 |  |  | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃ | [6 empty] | ＃
制 御 | インターバル
基準時刻
| 極性 A / B |  |  |  | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B | [6 empty] | A / B
ON時間
◆アラート転送先 |  |  |  | ＃ | [7 empty] | ※ 監視アラート番号
OUT 1 （出力 1）
地点名： | [11 empty] | OUT 2 （出力 2）
OUT 3 （出力 3）
液晶常時表示 |  |  | ON / OFF | [8 empty] | OUT 4 （出力 4）
※ロガーで直接設定
| 備 考 | [19 empty] | 制御開始時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分