## 001N 設置 地下水
設置チェックシート（水位データ集録装置 NetLG-001N)
地点 |  |  |  | 実施日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】 | [9 empty] | 【機器基本設定】
型式 |  |  | NetLG-001N | [6 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  |  | ＃ |  |  |  | 電源 | 外 部 | [6 empty] | Ｖ
製造番号 |  |  | No. | [16 empty] | 電 池 |  | メイン |  |  | サブ
ROMバージョン |  |  |  | （ |  | ） |  |  |  | 水位記録インターバル | [13 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | インターバル6時間 | [9 empty] | 内部温度 | [6 empty] | ℃
[10 empty] | 以上の記録時刻 | [8 empty] | 時計確認
【水位センサ】 | [18 empty] | ノイズフィルタ |  |  | 50 / 60 |  |  |  | Hz
型式 |  |  | DS-1 |  | ｍ計 |  |  |  | ｍ付
製造番号 |  |  | No. | [6 empty] | 【観測】
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  |  | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  | 無線機→通信機接続
水位セットアップ
センサ係数 |  |  |  | オフセット |  |  |  |  | m | センサ深度 | [6 empty] | GL-m |  | 地表面標高 | [6 empty] | EL.m
転送データ |  |  | 実水位のみ |  | 地下水位のみ | [5 empty] | 標高水位のみ |  |  |  |  | 実水位＆地下水位 | [5 empty] | 実水位＆標高水位
警報設定 |  | 監視項目 |  | 警報値 |  |  | （上限 / 下限） |  |  |  | （ 上昇 / 下降 ） | [9 empty] | アラート
|  |  |  | （ｍ） |  |  | ヒステリシス値（ｍ） |  |  |  | 経時時間 |  |  | 判定条件 |  |  |  | 判定条件値（ｍ） |  |  | 番号 |  | 宛先
| 警報 1 | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 | [8 empty] | ＃
| 警報 2 | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 | [8 empty] | ＃
| 警報 3 | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 | [8 empty] | ＃
| 警報 4 | 上限/下限/上昇/下降 | [11 empty] | 有効 / 無効 | [8 empty] | ＃
[7 empty] | ① | 地下水位 |  |  |  |  | ＧＬ-ｍ
[7 empty] | ② | 実水位 |  |  |  |  | m
[7 empty] | ③ | センサ深度 |  |  |  |  | ＧＬ-ｍ | [5 empty] | 地点名：
[8 empty] | 立上り |  |  |  |  | m | [5 empty] | 警報接点 |  |  | A / B
[8 empty] | 孔長 |  |  |  |  | m | [5 empty] | ON 時間
[7 empty] | 記録開始時刻 | [5 empty] | 時 |  |  | 分
[7 empty] | 開始時 データ |  |  | 地下水位 |  |  |  |  | GL-m
[10 empty] | 手測り |  |  |  |  | GL-m
備 考
標高水位
孔長
地表面標高
立上り
②
③
①
グループ 19
グループ 20