## LG-201 設置シート
設置チェックシート（雨量データ集録装置 NetLG-201)
地点 |  |  |  |  | 実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 実施者 |  |  |  |  | 天候
【集録装置】 | [8 empty] | 【機器基本設定】
型 式 |  | NetLG-201 | [6 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  | ＃
製造番号 |  | №
ROMバージョン |  |  |  | （ |  | ） |  |  | 電源 | 外 部 | [5 empty] | Ｖ
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 電 池 |  | メイン |  | サブ
[13 empty] | Ｖ |  |  | Ｖ
【転倒マス】 | [8 empty] | 内部温度 | [6 empty] | ℃
型 式 | [8 empty] | 時計確認
製造番号 |  | №
製造年月 |  |  |  | 年 |  | 月
1転倒 |  |  |  | mm
【観測】 |  | 半自動（機器単独） |  |  |  |  | 通信機接続 |  |  | 無線機→通信機接続
警報設定 |  | 監視項目 |  |  | 警報値 |  |  |  | ヒステリシス値 |  |  |  | アラート
[13 empty] | 番号 |  | 宛先
|  | 時間 雨量 | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 日 雨量 | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 連続 雨量 | [5 empty] | ｍｍ | [6 empty] | ＃
|  | 経時 雨量 | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 実効雨量 ① | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 実効雨量 ② | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 実効雨量 ③ | [5 empty] | ｍｍ |  |  |  | ｍｍ |  |  | ＃
|  | 無降雨設定 | [6 empty] | 経時時間設定
（連続雨量リセットの時間）
実効雨量設定
|  | 算出インターバル | [11 empty] | パルス雨量値 |  |  |  | ｍｍ
|  | 半減期 | [11 empty] | 警報接点 |  |  | A / B
|  | 逓減係数 |  |  | 0.97153 | [8 empty] | ON時間
[14 empty] | 記録開始時刻 |  |  |  | 時 |  | 分
備 考
グループ 13