## NetLG-301N 点検シート№1
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 1/3
地点 |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 実施者 |  |  |  |  | 天候
【集録装置】 | [14 empty] | 記録停止時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分
型式 |  | NetLG-301N | [12 empty] | 停止時 | 地下水位 | [5 empty] | GL-ｍ
製造番号 |  | No. | [12 empty] | データ | 手測り | [5 empty] | GL-ｍ
ROMバージョン |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [6 empty] | ひずみデータは用紙3/3の点検前後データ欄へ記入
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 立上り |  |  | ｍ | 孔長 |  |  |  | ｍ
【水位センサ】 | [14 empty] | ネットワークアドレス |  |  |  | ＃
型式 |  | DS-1 |  |  |  |  | ｍ計 |  |  |  | ｍ付 |  |  |  | 水位記録インターバル
製造番号 |  | No. | [12 empty] | （水位）6時間以上の記録時刻
製造年月 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | ひずみ記録インターバル
【観測】 | [14 empty] | （ひずみ）6時間以上の記録時刻
| 半自動（機器単独） |  |  | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続 | [5 empty] | データ回収 |  |  | 実施 |  |  | 未
【ひずみch総数】 |  |  | ch |  |  |  | 地点名： | [7 empty] | ログデータ回収 |  |  | 実施 |  |  | 未
【集録装置】 | [16 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※用紙2/3①記入
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
水位センサへの供給電圧 （赤-白） 規格値3.75V±0.1V ※用紙2/3②記入
手測り値と機器表示値（チカスイイ）が合っていること DS-1：FS±0.2％ ※修正時は備考欄記入
水位センサケーブル添付の係数と設定値（センサケイスウ）が合っていること
【水位センサ】
大気開放パイプに折れ、詰まり、乾燥剤用チューブの抜けが無いこと
圧着端子部に錆、リード線切れが無いこと
絶縁抵抗値測定 | [5 empty] | （赤-大地 間）規格値：晴天時20MΩ以上、雨天時10MΩ以上 ※用紙2/3③記入
絶縁抵抗値測定 （反転測定） | [5 empty] | （大地-赤 間）規格値：晴天時20MΩ以上、雨天時10MΩ以上 ※用紙2/3④記入
【ひずみセンサ】
データ不安定やスケールオーバーchは内部抵抗値・絶縁抵抗値を測定すること ※用紙3/3⑤記入
圧着端子やケーブル心線に錆や酸化など異常が無いこと
【その他】
水位センサを上下させ表示値が追従すること
ひずみデータ不安定chはセンサ電源の確認を行うこと ※用紙3/3⑤記入
[15 empty] | 記録開始時刻 |  |  |  |  | 時 |  | 分
◆経時変動リセット |  |  | 実施 |  |  |  | 未 | [7 empty] | 開始時 | 地下水位 | [5 empty] | GL-ｍ
| 経時変動量警報を設定し | [13 empty] | データ | 手測り | [5 empty] | GL-ｍ
| 点検時にセンサ接続を外した場合は必ずリセットを実施すること | [13 empty] | ひずみデータは用紙3/3の点検前後データ欄へ記入
グループ 19
グループ 20
グループ 21
グループ 25

## NetLG-301N 点検シート№2
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 2/3
地点 |  | 0 | [7 empty] | データロガー製造番号 |  |  |  |  | №
水位セットアップ
センサ係数 | [5 empty] | オフセット | [5 empty] | m | センサ深度 | [5 empty] | GL-m |  | 地表面標高 |  |  |  | EL.m
転送データ |  |  |  | 実水位のみ |  |  |  | 地下水位のみ | [5 empty] | 標高水位のみ |  |  |  | 実水位＆地下水位 |  |  |  |  | 実水位＆標高水位
ひずみセットアップ
【ひずみ初期値時刻設定】 有 | [7 empty] | （時刻） | [9 empty] | 無
【ひずみデータ極性反転】 | [5 empty] | ON |  |  | OFF |  |  |  | パイプ方向線 |  |  | 山側 / 谷側
水位警報設定値
|  |  | 監視項目 |  |  |  | 警報値 | [5 empty] | ヒステリシス値 |  |  |  | アラート
[17 empty] | 番号 |  |  | 宛先
警報 1 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 2 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 3 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
警報 4 |  |  | 上限 / 下限 | [8 empty] | ｍ |  |  |  | ｍ |  |  |  | ＃
ひずみ警報設定値
| 警報無効ch（ | [14 empty] | ） | （○…有効 ✕…無効）
|  |  | 監視項目 |  |  |  | 警報値 | [5 empty] | ヒステリシス値 |  |  |  | アラート |  |  |  |  | 経時時間
[17 empty] | 番号 |  |  | 宛先
警報 1 |  |  | 累積 / 経時 | [7 empty] | μS |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 2 |  |  | 累積 / 経時 | [7 empty] | μS |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 3 |  |  | 累積 / 経時 | [7 empty] | μS |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報 4 |  |  | 累積警報 | [7 empty] | μS |  |  |  | μS |  |  |  |  | ＃
警報接点 |  |  | A / B |  |  |  | ON 時間
①電源電圧 |  |  |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  |  | V | サブ： |  |  |  |  | V
②供給電圧 |  |  |  |  | （赤-白） | [5 empty] | V |  | ※CT-1でログイン、水位表示メニューにして測定
③絶縁抵抗値 |  |  |  |  | （赤-大地） | [5 empty] | MΩ |  |  | ④絶縁抵抗値（反転） | [5 empty] | （大地-赤） |  |  |  | MΩ
グループ 21
グループ 22
グループ 23

## NetLG-301N 点検シート№3
点検チェックシート（ひずみ・水位データ集録装置 NetLG-301N) 3/3
地点 | 0 |  |  |  | データロガー製造番号 |  |  | №
【点検前後データ】（μストレイン）※点検後に値を合わすためオフセットを変更した場合はオフセット欄に記入
ch | 停止時データ |  | 開始時データ |  | オフセット |  |  | ch | 停止時データ |  |  | 開始時データ |  | オフセット
1 | [7 empty] | 16
2 | [7 empty] | 17
3 | [7 empty] | 18
4 | [7 empty] | 19
5 | [7 empty] | 20
6 | [7 empty] | 21
7 | [7 empty] | 22
8 | [7 empty] | 23
9 | [7 empty] | 24
10 | [7 empty] | 25
11 | [7 empty] | 26
12 | [7 empty] | 27
13 | [7 empty] | 28
14 | [7 empty] | 29
15 | [7 empty] | 30
⑤ひずみデータ不安定ch測定
・抵抗値測定：赤-白、白-黒 間 約120Ω（赤-白間、黒-白間の差異が大きければ赤-黒間（約240Ω）も確認）
・センサ電源測定：ひずみセンサを外して集録装置R-B間 定電流DC4.98～5.02mA ※
※CT-1でログイン、ひずみデータ表示メニューでchを合わせ測定
判定：（○良 ✕否 △注意）
ch | 内部抵抗値 | [5 empty] | 絶縁抵抗値 |  |  | 判定 |  | 供給電源 |  |  | 判定
| 赤-白 間 |  | 白-黒 間 |  | 赤-黒 間 |  | 白-大地 間 |  |  |  |  | R-B 電流値
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
|  | Ω |  | Ω |  | Ω |  |  | MΩ |  |  |  | mA
備 考