## LG-501N 点検シート
点検チェックシート（伸縮データ集録装置 NetLG-501N)
地点 |  |  |  |  | 実施日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | 日 | 実施者 | [6 empty] | 天候
【集録装置】 | [17 empty] | 点検開始時刻 | [6 empty] | 時 |  |  | 分
型式 |  |  |  | NetLG-501N | [13 empty] | 点検前 データ |  | 総移動 | [6 empty] | mm
製造番号 |  |  |  | No. | [15 empty] | 時間移動 | [6 empty] | mm
ROMバージョン | [5 empty] | （ |  |  | ） | [10 empty] | 日移動 | [6 empty] | mm
製造年月 | [5 empty] | 年 |  |  | 月
【観測】 |  | 半自動（機器単独） | [5 empty] | 通信機接続 |  |  |  |  | 無線機→通信機接続 |  |  |  |  | データ回収 |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未
ネットワークアドレス |  |  |  | ＃ | [13 empty] | ログデータ回収 |  |  |  | 実施 |  |  |  | 未
注意：警報誤発報を防ぐため作業前に警報機電源OFF、通信ポート及び外部接点出力（有線接点）を外しておくこと
【据付状態】 | [19 empty] | 判定：（○良 ✕否 △注意）
収納箱に腐食や破損が無く、堅牢に固定されていること
不動点・移動点、支持杭に緩みや浮きが無く、堅牢に設置されていること
インバー線保護管内に小動物の巣や枯葉が無いこと
インバー線や地中ワイヤに錆やキンクが無いこと
【集録装置】
時計の確認（月差±10秒以内） ※修正時は備考欄記入
液晶表示部や操作ボタンに異常が無いこと（表示メニューの切替り、目視確認）
外部電源/接点出力端子台に錆が無いこと
電源電圧の確認（外部電源駆動：5～15V、電池駆動：2.7V以上） ※下記記入①
電池の切り替わり確認（メイン⇔サブ）
電池ホルダに錆が無いこと（メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認）
【その他】
測定ワイヤを引出し、数値の変化を確認（警報使用時は出力動作（液晶部回転灯表示）含む）
①電源電圧 |  |  |  | 外部： | [5 empty] | V | メイン： |  |  |  |  | V | サブ： | [5 empty] | V
【警報設定値】
項目 |  |  | 警報値 (mm) |  |  |  | ヒステリシス (mm) |  |  |  |  | 経時時間 |  |  | 無効時間 |  |  |  | アラート
[19 empty] | 番号 |  |  | 宛先
時間移動量 | [21 empty] | ＃
日移動量 | [21 empty] | ＃
経時移動量 1 | [21 empty] | ＃
経時移動量 2 | [21 empty] | ＃
経時移動量 3 | [21 empty] | ＃
経時移動量 4 | [21 empty] | ＃
総移動量 | [21 empty] | ＃
【有線接点出力】
確認時間 | [5 empty] | ON時間 | [7 empty] | 警報値極性 |  | ± / ＋ / － |  |  |  |  | 接点極性 |  |  |  | A / B
移動量リセット |  |  |  | 実施 | [10 empty] | 点検終了時刻 | [8 empty] | 時 |  |  |  | 分
点検終了時は必ず移動量リセットを実行すること | [14 empty] | 点検後データ |  |  |  |  | 総移動 | [6 empty] | mm
注意：移動量リセット後、作業前に外した通信ポート及び外部接点出力を元に戻し、警報機電源ONすること
備 考
観測
観測
観測
データ回収
データ回収
ログ回収
ログ回収
グループ 30
グループ 31
グループ 32
グループ 34
グループ 35
グループ 36